UCHWAŁA Nr ...............

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia .................... r.

w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego w sąsiedztwie ul. Jeziornej w Miłomłynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) i art. 20 i art. 37ea ust 1 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) w związku z Uchwałą Nr XVIII/150/2025 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24.09.2025 r. w sprawie udzielenia zgody na procedowanie zintegrowanego planu inwestycyjnego w sąsiedztwie ul. Jeziornej w Miłomłynie oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, Rada Miejska w Miłomłynie uchwala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie ul. Jeziornej w Miłomłynie, sporządzony w trybie zintegrowanego panu inwestycyjnego zwany dalej planem.

§ 2.	1.Granice planu określa Uchwała Nr XVIII/150/2025 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego w sąsiedztwie ul. Jeziornej w Miłomłynie.

2.	Rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3.	Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zawiera załącznik Nr 2.

4.	Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zawiera załącznik Nr 3.

5.	Zbiór danych przestrzennych utworzony na podstawie art. 67a ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

6.	Załącznik Nr 1, obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

1)	granicy planu;

2)	linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)	nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4)	wymiarowania wyrażonego w metrach;

5)	oznaczeń przeznaczenia terenu,

7.	Oznaczenia i informacje wynikające z przepisów odrębnych:

1) obszar planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.

8.	Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planu, niewymienione w: ust. 6 i 7 mają charakter informacyjny.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)	terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2)	nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć – najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania ściany budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub innych terenów, obiektów i urządzeń;

3)	dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º.

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenów w planie

§ 4.	Ustala się następujące przeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem:

- RZM - teren zabudowy zagrodowej;

- KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;

- I – teren infrastruktury technicznej

Rozdział 3.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy, liniami zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady kształtowania krajobrazu

§6.	W granicach planu zakazuje się lokalizacji:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

- lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z wiatru,

2.	Obszar w granicach planu położony jest w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, na którym występują ograniczenia z tytułu przepisów o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi.

3. W granicach planu wskazuje się w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu, teren oznaczony symbolem 1RZM jako tereny zabudowy zagrodowej.

4. Obszar w granicach planu położony jest w granicach Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn,  w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, na którym występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych oraz aktów prawa miejscowego.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

§7.1. Plan wskazuje obiekty i obszary zabytkowe objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Stanowisko archeologiczne wskazane w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski – AZP 24-55/54 – ślad osadniczy

2. 	Na terenie występowania stanowiska archeologicznego obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych. Wszelkie działania inwestycyjne wymagające prowadzenia robót ziemnych należy realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony dziedzictwa archeologicznego

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§8.1 W granicach planu nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§9.1. W obszarze planu, nie występują:

1) tereny górnicze;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary osuwania się mas ziemnych;

4) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§10.1.	W granicach planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2.	W przypadku rozpoczęcia procedury scalenia i podziału na podstawie przepisów odrębnych wyznacza się następujące parametry działek:

1)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 3000 m2;

2)	minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki – 30 m;

3)	kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 60º do 120º.

3.	Dopuszcza się wydzielania działek innych niż w ust. 2 dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§11. Należy uwzględnić konieczność zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, dojazdu pożarowego, lokalizacji obiektów względem siebie oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Zabudowę i zagospodarowanie w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, należy realizować w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci oraz przy zachowaniu wymaganych odległości.

Rozdział 10

Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§13.1. Podstawową obsługę komunikacyjną terenów w granicach planu ustala się z terenu oznaczonego symbolem 1KR i 2KR oraz z przyległej drogi wewnętrznej zlokalizowanej poza granicami planu łączącej się z drogą publiczną gminną (ul. Jeziorna).

§14.1.	W granicach planu w zakresie systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się możliwość budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

2) zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez przyłączenie do istniejącej lub nowo projektowanej sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 32 mm z zastrzeżeniem pkt 3)

3) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) ustala się obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym rozmieszczenie hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

5) ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 90 mm i odprowadzanie ścieków przez przyłącza do istniejącej i projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem pkt 6);

6) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych oczyszczalni ścieków lub do zbiorników bezodpływowych z okresowym wywozem do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków;

7) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać:

a)	poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne, po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi lub,

b)	na teren nieutwardzony i zagospodarować w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)	ustala się zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane trafostacje oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,

b)	przy rozbudowie, budowie i przebudowie stacji transformatorowych dopuszcza się zarówno stacje wolnostojące, wnętrzowe, jak i słupowe;

9) w zakresie telekomunikacji ustala się obsługę z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odpadów.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§15.1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w sposób niezgodny z ustaleniami planu, z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§16.1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 10%.

Rozdział 13

Ustalenia szczegółowe

§17.1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej oznaczoneysymbolem 	1RZM.

2.	Zabudowę należy kształtować w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków inwentarskich oraz innych obiektów budowalnych i urządzeń związanych z obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

3.	W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej do obsługi terenu;

2) obsługi komunikacyjnej terenu;

3) obiektów małej architektury;

4) zieleni urządzonej.

4.	Ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna łączna obsada w ramach jednej działki budowlanej – do 5 DJP;

2) zabudowę należy lokalizować z zachowaniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować jako wolnostojące;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,6;

5) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,2;

6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

7) maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy– 0,4;

8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków.

5.	Ustala się szczegółowe parametry zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 10m z zastrzeżeniem pkt 2);

2) maksymalna wysokość budynku inwentarskiego – 6m;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku inwentarskiego – do 100m2;

4) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2;

5) zadaszenie budynków należy realizować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o- 45o;

6) dla zadaszeń innych niż dachy płaskie ustala się pokrycie: blachą na rąbek dachówką ceramiczną, bitumiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniach: czerwieni, brązu, szarości i grafitowym.

6.	Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

1)	minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 3000m2;

2)	liczba miejsc parkingowych – minimum dwa na każdy lokal mieszkalny.

§18.1 Ustala się teren komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczony symbolem 1KR, 2KR.

2.	Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu

3.	W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) obiektów małej architektury;

3) urządzeń służących utrzymaniu porządku;

4) zieleni urządzonej.

§19.1. Ustala się teren infrastruktury oznaczony symbolem 	1I.

2.	W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

1) obsługi komunikacyjnej terenu;

2) obiektów małej architektury;

3) zieleni urządzonej.

3.	Ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,05;

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,3;

3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

4) maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy– 0,3;

4.	Ustala się szczegółowe parametry zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 4m;

2) forma zadaszenia – nie ustala się.

5.	Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

1)	minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – nie ustala się;

2)	liczba miejsc parkingowych – nie ustala się.

Rozdział 14

Ustalenia końcowe

§20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miłomłyna.

§21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej